## DRM20g100g_batch10H new
Mixgas Total Input (CH4+CO2) (mL/min) | 2000
Total Output (CO+H2+CO+H2) (mL/min) | 3429
↑↑↑(ต้องเก็บทุกครั้งที่รันด้วย Mass Flow Meter)
Calibration Curve Parameters
Gas Compound | Y | m | x | intercept
| Mol | slope | Area |  | Calibration area range
H2 | Y | 1.0158e-09 | x | 2.7739e-06 | (range 800-36948)
CH4 | y | 8.1844e-11 | x | -1.1267e-06 | (range 32000-483559)
CO | y | 7.9346e-11 | x | -6.1484e-06 | (range 174689-330693)
CO2 | y | 5.1603e-11 | x | -2.3562e-07 | (range 43573-796074))
Feed | Flow rate ป้อน (CC/min) | Area | mol from GC | Partial mol | Vol Flow Rate (L/h) | Actual CH4:CO2 ratio
CH4 () | 1000 | 260878.7985 | 2.1351e-05 | 0.53118 | 63.7413 | 1.133
CO2 () | 1000 | 365186.63 | 1.8845e-05 | 0.46882 | 56.2587
Total | 2000 | 626065.4285 | 4.0196e-05 | 1 | 120
Outlet | Time
GC Area | H2 (0.667) |  |  |  | 14034.062 | 14054.641 | 13978.257 | 13914.435 | 14030.751 | 13750.396 | 13702.827 | 13691.702 | 13690.213 | 13564.866
| CO (0.860) |  |  |  | 279132.961 | 277871.615 | 278087.619 | 279511.953 | 284396.211 | 283443.343 | 282395.530 | 281865.241 | 281982.713 | 281442.01
| CH4 (1.339) |  |  |  | 22259.753 | 21958.296 | 22419.173 | 23029.606 | 23303.879 | 23047.528 | 22947.025 | 22689.396 | 22658.105 | 22329.067
| CO2 (2.547) |  |  |  | 25719.332 | 26625.876 | 25937.483 | 24982.771 | 24110.573 | 23223.663 | 22632.850 | 22020.458 | 21912.063 | 21302.531
Mol | H2 |  |  |  | 1.703e-05 | 1.7051e-05 | 1.6973e-05 | 1.6909e-05 | 1.7027e-05 | 1.6742e-05 | 1.6694e-05 | 1.6682e-05 | 1.6681e-05 | 1.6553e-05
| CH4 |  |  |  | 6.9508e-07 | 6.704e-07 | 7.0812e-07 | 7.5808e-07 | 7.8053e-07 | 7.5955e-07 | 7.5133e-07 | 7.3024e-07 | 7.2768e-07 | 7.0075e-07
| CO |  |  |  | 1.6e-05 | 1.59e-05 | 1.5917e-05 | 1.603e-05 | 1.6417e-05 | 1.6342e-05 | 1.6259e-05 | 1.6217e-05 | 1.6226e-05 | 1.6183e-05
| CO2 |  |  |  | 1.0916e-06 | 1.1384e-06 | 1.1028e-06 | 1.0536e-06 | 1.0086e-06 | 9.628e-07 | 9.3231e-07 | 9.0071e-07 | 8.9512e-07 | 8.6367e-07
Partial Mol | H2 |  |  |  | 0.48914 | 0.49054 | 0.48913 | 0.48658 | 0.48326 | 0.48101 | 0.48197 | 0.48313 | 0.48309 | 0.4826
| CH4 |  |  |  | 0.019964 | 0.019287 | 0.020406 | 0.021815 | 0.022153 | 0.021822 | 0.021692 | 0.021148 | 0.021074 | 0.02043
| CO |  |  |  | 0.45955 | 0.45742 | 0.45868 | 0.46129 | 0.46596 | 0.46951 | 0.46942 | 0.46964 | 0.46991 | 0.4718
| CO2 |  |  |  | 0.031353 | 0.03275 | 0.031781 | 0.030319 | 0.028626 | 0.027662 | 0.026918 | 0.026085 | 0.025923 | 0.025179
Total Patial Mol (Must = 1) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vol Flow Rate (L/h) (Use this to calculated DRM Activities) | H2 |  |  |  | 100.6352 | 100.9241 | 100.6335 | 100.1081 | 99.4254 | 98.9621 | 99.1613 | 99.3986 | 99.3905 | 99.2892
| CH4 |  |  |  | 4.1074 | 3.9681 | 4.1984 | 4.4883 | 4.5578 | 4.4897 | 4.4629 | 4.351 | 4.3358 | 4.2032
| CO |  |  |  | 94.5469 | 94.1098 | 94.3694 | 94.9058 | 95.8674 | 96.597 | 96.5777 | 96.6237 | 96.6802 | 97.0672
| CO2 |  |  |  | 6.4505 | 6.738 | 6.5387 | 6.2378 | 5.8894 | 5.6912 | 5.538 | 5.3667 | 5.3335 | 5.1804
Total Flow Rate (L/h) |  |  |  |  | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | 205.74 | Average 10h
% Conversion CH₄ | CH4 |  |  |  | 93.5561 | 93.7747 | 93.4134 | 92.9586 | 92.8495 | 92.9563 | 92.9983 | 93.1739 | 93.1978 | 93.4059 | 93.2284
% Conversion CO₂ | CO2 |  |  |  | 88.5343 | 88.0232 | 88.3775 | 88.9123 | 89.5315 | 89.8839 | 90.1561 | 90.4606 | 90.5197 | 90.7919 | 89.5191
% Yeild CO | CO |  |  |  | 78.7891 | 78.4248 | 78.6412 | 79.0881 | 79.8895 | 80.4975 | 80.4814 | 80.5197 | 80.5668 | 80.8894 | 79.7788
% Yeild H₂ | H2 |  |  |  | 78.9404 | 79.167 | 78.9391 | 78.527 | 77.9914 | 77.628 | 77.7842 | 77.9703 | 77.964 | 77.8846 | 78.2796
H2/CO |  |  |  |  | 1.0644 | 1.0724 | 1.0664 | 1.0548 | 1.0371 | 1.0245 | 1.0268 | 1.0287 | 1.028 | 1.0229 | 1.0426